- 政府采购

- 招 标 文 件

- 采购编号：HCCQZB-2022-42

- 招标项目名称：铜梁高新技术产业开发区园区循环经济统计信息化和监测体系建设项目

- 采购人：重庆绅鹏实业开发有限公司

- 采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

二○二二年十一月

- 温馨提示

各潜在投标人：

为加强重庆市铜梁区公共资源综合易中心招投标活动现场管理、提高工作效率、提升服务质量，为您提供更加公开、公平、公正、高效、智能的投标环境，保障招投标交易工作规范有序开展，特向您温馨提示以下内容：

1.纪律要求。严格遵守招投标现场纪律要求，自觉服从现场工作人员的指导。严禁违反场内 各项纪律要求和办事流程、干扰招投标工作正常进行。

2.释疑渠道。仔细阅读、准确理解参与项目的招标文件，按要求准备投标资料参与投标活动。有任何疑问均可通过招标文件提供的联系方式和渠道寻求帮助解决问题，减少或杜绝您的工作失误。

3.无烟环境。为了您和大家的健康，凡进入重庆市铜梁区公共资源综合交易中心办公无烟区域内，一律不得吸烟。

4.现场记录。我们将加强招投标活动现场管理，通过人工巡查、电子监控录音录像等方式，对招投标活动现场的违纪违规行为进行实时记录，即时或定期向行政监管部门反馈，并视情节对有违纪违规行为的投标人采取必要的限制措施。

5.投标人员。请各相关人员关注重庆市公共资源交易网（铜梁区）https://www.cqggzy.com/tongliangweb/上的关于铜梁交易中心疫情防控的政策要求，严格遵守相关规定。

投标人承诺书

本公司____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及重庆市铜梁区相关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的相关要求。本公司于  年  月  日参加_________________ 项目的开标活动。本公司承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本公司所派投标人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在        （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本公司保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标活动结束后，本公司人员迅速离场，不在公共区域内停留，若我公司委派人员属市外人员承诺开标结束后立即离铜，不在铜逗留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标人自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：

年  月  日

注：此承诺书随投标文件单独递交，不需封装，无承诺书或承诺书不符合要求的，其投标文件将被拒收。

目  录

第一篇 投标邀请书	- 5 -

一、招标项目内容	- 5 -

二、资金来源	- 5 -

三、投标人资格要求	- 5 -

四、投标、开标有关说明	- 5 -

五、投标保证金	- 6 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 46 -

※一、实施时间、实施地点及验收方式	- 46 -

※二、报价要求	- 46 -

※三、质量保证及售后服务	- 47 -

四、付款方式	- 47 -

※五、知识产权	- 47 -

※六、培训	- 48 -

七、附件、图纸及包装要求	- 48 -

※八、其他商务要求内容	- 48 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 49 -

一、资格审查及符合性审查	- 49 -

二、评标方法	- 50 -

三、评标标准	- 51 -

四、无效投标条款	- 55 -

五、废标条款	- 55 -

第五篇  投标人须知	- 56 -

一、投标人	- 56 -

二、招标文件	- 56 -

三、投标文件	- 56 -

四、开标	- 58 -

五、评标	- 58 -

六、定标	- 58 -

七、中标	- 59 -

八、询问、质疑和投诉	- 59 -

九、采购代理服务费	- 60 -

十、签订合同	- 60 -

十一、项目验收	- 61 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 62 -

一、合同主要条款	- 62 -

二、政府采购合同（格式）	- 63 -

第七篇  投标文件格式	- 65 -

一、经济文件	- 66 -

二、技术（质量）文件	- 68 -

三、商务文件	- 71 -

四、其他	- 75 -

五、资格文件	- 80 -

# 第一篇 投标邀请书

红城国际工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆绅鹏实业开发有限公司（以下简称：采购人）的委托，对铜梁高新技术产业开发区园区循环经济统计信息化和监测体系建设项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 铜梁高新技术产业开发区园区循环经济统计信息化和监测体系建设项目 | - 1447.720819 | - 28 | - 1 | - 软件和信息技术服务业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为1447.720819万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标公告的发布：在重庆市公共资源交易网（铜梁区）（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/）、重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com）上发布。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年 12 月 1 日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.招标文件售价：0元。

（五）投标地点：铜梁区公共资源综合交易中心1楼信息发布大厅“政府采购”窗口处。

（六）投标文件递交开始时间：2022年12月21日09:30

投标截止时间：2022年12月21日北京时间10:00

（七）开标时间：2022年12月21日北京时间10:00

（八）开标地点：铜梁区公共资源综合交易中心218开标室。（铜梁区东城街道办事亚龙路2号。）

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交方式

1.投标保证金应以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（保函格式见附件）等非现金形式提交。

2.投标人须按本项目规定的投标保证金金额和递交方式进行缴纳。

（二）银行转账保证金递交账户

投标人银行转账递交投标保证金须从其基本账户将保证金汇至以下账户，各投标人在银行转账时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账的时间要求。投标保证金的到账截止时间为开标当天 10 : 00 。

银行名称:重庆农商行铜梁支行东城分理处

银行账号:2003010120010001127

银行账户名称: 重庆绅鹏实业开发有限公司

（三）投标保证金退还方式

1.未中标的投标人保证金，采取银行转账方式递交的，由采购人于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内按来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，在保函有效期到期后自动失效。

2.中标人的投标保证金，采取银行转账方式递交的，在其与采购人签订项目合同后，凭签订的项目合同由采购人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，在保函有效期到期后自动失效。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人： 重庆绅鹏实业开发有限公司

联系人： 戴老师

电  话：18426407435

传  真：/

地  址：重庆市铜梁区龙安大道科创中心

- （二）采购代理机构： 红城国际工程项目管理有限公司

联系人： 彭爽

邮  编：401121

电  话：023-65779507

传  真：/

地  址： 重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界 2栋17楼1号

# 第二篇 项目技术（质量）需求

“▲”标注的服务需求为重要服务需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- 招标项目一览表

| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备及服务购置 |  |  |  | 本次投标产品必须全部为中国大陆境内生产。本项目核心产品为：园区循环经济统计信息化平台。 |
| 一 | 园区监测监控体系服务 |  |  |  |
| （一） | 园区大气环境监测 |  |  |  |
| 1 | 重点企业排口环保数采仪及数据接入配合 | 套 | 3 |  |
| 2 | 园区内无组织监测（微型空气质量在线监测站） | 套 | 8 |  |
| 3 | 园区空气环境质量评价监测 | 次 | 3 |  |
| （二） | 园区水环境监测 |  |  |  |
| 1 | 企业污染源在线监测环保数采仪及数据接入配合 | 套 | 9 |  |
| 2 | 企业排污口视频监控 | 套 | 14 |  |
| 3 | 园区下游河道出境断面水质监测 | 套 | 2 |  |
| （三） | 园区固危废监测 |  |  |  |
| 1 | 一体化固废监测终端 | 套 | 10 |  |
| （四） | 园区安全应急监控 |  |  |  |
| 1 | 企业危险源/风险源视频监控 | 套 | 5 |  |
| （五） | 园区安防监控 |  |  |  |
| 1 | 园区高空态势监控 | 套 | 3 |  |
| 2 | 重点区域视频监控 | 套 | 6 |  |
| （六） | 监控摄像基础及配套 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像基础及配套 | 项 | 1 |  |
| 成品软件购置 |  |  |  |  |
| 二 | 应用支撑平台 |  |  |  |
| 1 | 地理信息系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数据平台 | 套 | 1 |  |
| 应用系统开发 |  |  |  |  |
| 三 | 园区循环经济统计信息化平台 |  |  |  |
| （一） | 循环经济门户系统 | 套 | 1 |  |
| （二） | 园区综合管理系统 | 套 | 1 |  |
| （三） | 园区环境综合管理系统 |  |  |  |
| 1 | 污染源在线监控子系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 园区大气综合管控子系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 园区水环境综合管控子系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 园区固危废管理子系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 园区土壤管理子系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 园区综合环境管控子系统 | 套 | 1 |  |
| （四） | 园区安全应急综合管理系统 |  |  |  |
| 1 | 园区应急管理子系统 |  |  |  |
| 2 | 园区安全管理子系统 |  |  |  |
| （五） | 任务调度及现场巡查系统 | 套 | 1 |  |
| （六） | 循环经济统计系统 | 套 | 1 |  |
| （七） | 园区视频监控及AI智能识别分析系统 | 套 | 1 |  |
| （八） | 园区数字孪生应用系统 | 套 | 1 |  |
| 数据资源建设及数据治理 |  |  |  |  |
| 四 | 数据资源建设及数据治理 |  |  |  |
| 1 | 数据资源及服务购置 | 项 | 1 |  |
| 2 | 数据采集与治理 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据资源建库及数据服务 | 项 | 1 |  |
| 指挥中心建设改造 |  |  |  |  |
| 五 | 指挥中心建设改造 |  |  |  |
| 1 | 调度指挥中心设备拆除安装 | 套 | 1 |  |
| 2 | 综合布线 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络改造 | 套 | 1 |  |
| 4 | 门禁系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 无纸化会议系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 扩声系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数字会议系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 中控控制系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 调控台 | 套 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 六 | IT基础配套 |  |  |  |
| （一） | 云服务租用 |  |  |  |
| 1 | 采集服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 应用服务器 | 台 | 4 |  |
| 3 | 数据库服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数据共享交换服务器 | 台 | 2 |  |
| 5 | GIS服务器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字孪生应用服务器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 标准型块存储服务 | TB | 6 |  |
| 8 | 服务器安全卫士 | 节点 | 5 |  |
| 9 | 云下一代防火墙 | 台 | 1 |  |
| 10 | 日志审计(500G) | 台 | 1 |  |
| 11 | 数据库审计 | 台 | 1 |  |
| 12 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |  |
| 13 | 云备份 | TB | 1 |  |
| （二） | 通信网络服务租用 |  |  |  |
| 1 | 云互联网区出口 | 年 | 1 |  |
| 2 | 有线网络链路 | 条/年. | 28 |  |
| 3 | 无线网络链路 | 条/年. | 32 |  |
| 4 | 科创中心与云平台互联网络专线 | 条/年. | 1 |  |
| 5 | 平台与区公安局、区生态环境局、区应急局的网络专线 | 条/年. | 3 |  |
| 6 | 平台短信通信 | 年 | 1 |  |
| 系统集成实施 |  |  |  |  |
| 七 | 系统集成实施服务 |  |  |  |
| 1 | 硬件集成实施 | 项 | 1 |  |
| 2 | 软件集成实施 | 项 | 1 |  |

- 招标项目技术需求

为贯彻和落实国家发改委、财政部、重庆市、铜梁区关于循环经济信息化服务的总体要求，结合铜梁区高新区区域布局、产业结构的特点规划设计，建设符合铜梁高新区循环经济发展的网络化、数字化、智能化的循环经济信息化应用体系。

利用先进成熟的现代化信息技术，促进园区信息化建设，实现对园区环保、安全、应急、能源、安防、循环经济等领域的整体协调管理，形成开放整合的园区内部管理体系，园区工业化、信息化的深度融合，打造高科技智慧园区，提升园区层次和服务水平。

本期建设内容主要针对园区内重点企业的污染物排放和重点危险源、园区的空气质量环境等实现实时监测监控以及相关数据整理接入，构建统一的数据资源数据库以及园区管理的信息化平台，实现对园区内现有企业的环保、安全、应急、能耗等领域的集中统一监管，为科学预警、测管联动、循环经济统计分析等提供决策服务。

主要的建设内容涵盖以下四大部分：

（一）科学设点，构建园区的监测监控网络

科学设点，在重点企业设立污染物排放在线监测系统，及时监控主要污染源的污染排放情况。对园区区域大气环境、地表水环境的监测与预警，使园区管理部门能够实时监控园区环境现状与潜在风险，监测区域污染物排放浓度，动态监控园区的主要污染物排放情况，客观评价园区企业排放对周边环境影响。

（二）数据聚合，构建园区数据资源库

基于统一的标准规范，通过人工方式或者大数据治理工具实现园区多源异构的数据以及其他外部业务系统数据的接入集成和开发治理融合，形成统一规范、分层分域、共享交换的园区数据资源库，为园区管理以及决策提供数据服务。

（三）智慧应用，构建智慧园区管理平台

以资源整合共享为基础，强化数据分析，建设园区的“环保监测”、“安全应急管理”、“能耗监测”、“循环经济运行统计”等领域的信息化应用系统，建立全场景实时准确的智慧园区管理平台，实现数据价值挖掘，驱动管理决策，加快从“侧重经验管理决策”向“数据驱动管理决策”模式转变，提高精细化管理水平，实现园区智慧管理、智慧决策和智慧服务。

（四）全景可视化，构建园区的调度指挥中心

通过大屏幕及PC桌面等终端，将园区应用平台所需要的各项关键数据通过技术手段转换成直观形象的几何图形、图表、或其他直观形象的方式，展示包括循环经济在内的园区运行相关的各项信息，管理者可以清晰直观了解园区运行情况，提高处理问题的效率，合理调度园区资源，从而实现园区可视化管理和运行。

  - 园区监测监控体系服务指标

    - 园区大气环境监测

      - 重点企业排口环保数采仪及数据接入配合

- 性能符合《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）和《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》(HJ 212-2017）要求；

- 具备多种数据接口：RS-232接口≥4路，RS-485接口≥4路，模拟量输入通道≥16路，开关量输入通道≥8路；

- 具备多种通信接口，10M/100M自适应的以太网接口≥1个，内置4G（全网通）通信模块；

- 触摸显示屏≥10寸，内存≥512M，存储空间≥8GB，具备运行操作系统。

- 企业在线监测设备运维方配合数据接入

      - 园区内无组织监测（微型空气质量在线监测站）

        - 微型空气质量在线监测站总体要求：

- ▲微型站具备多组分气体切换功能，气体能够通过切换装置选择性的进入处理单元，气体处理后，湿度和压力不受影响。通过装置切换，能够实现零气和标气依次对设备进行零点和量程校准（须提供国家权威机构出具的证明材料，并提供附带产品原厂制造商公章的证明材料扫描件）；

- 微型站设备通过盐雾试验检测，须提供具有检验检测机构资质认定证书（CMA）和实验室认可证书（CNAS）资质的第三方测评机构的测评报告，须提供附带产品原厂制造商公章的检验报告扫描件。

- 设备数据系统上传性能要求：系统性能支持至少500个数据采集传输设备进行并发登录，登录交易成功率99.5%以上，平均响应时间小于1秒钟。24小时内，能支持2000个数据采集传输设备非并发登录，登录交易成功率达到99.5%以上，并维持长连接状态，在长连接状态下，总吞吐量的最低为64KB/S以上。系统性能对在线监测长期稳定运行有至关重要的作用，须提供同时具有CMA且CNAS认证的第三方权威检测机构的检验报告，须提供附带产品原厂制造商公章的检验报告扫描件。

- ▲微型站设备获得中国环境保护产品认证证书（CCEP），证书在有效期内，认证监测参数至少包括PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TVOC，认证标准按《环保产品认证实施规则微型环境空气质量监测系统》（CCAEPI-RG-Y-040-2017）；提供附带供CCEP证书和对应技术检测指标（PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TVOC）的CNAS微型环境空气质量监测系统检测报告复印件并加盖投标人公章。

- 微型站设备制造商符合《环保装备制造业（环境监测仪器）规范条件》以工信部公示的名单为准；提供工业和信息化部网站公示名单截图。

        - 颗粒物模块

- 分析方法：光散射法；

- 测量指标：PM10/PM2.5；

- 测量范围：0～1000μg/m3；

- 平行性：≤10%。

        - 气态污染物检测模块

- 测量原理：电化学传感器，泵吸式测量；

- 测量指标：SO2、NO2、O3、CO；

- 测量范围要求：SO2、NO2、O3：0~500ppb，CO：0~50ppm；

- 检出限要求：SO2、NO2、O3：≤5ppb，CO：≤0.04ppm；

- 响应时间：≤90s；

- 测量重复性：≤5%。

        - 气象传感器

- 风速测量范围：0～60m/s；精度：±0.3m/s；

- 风向测量范围：0～360°；精度：±3°；

- 温度测量范围：-40℃~+80℃；精度：±1℃；

- 湿度测量范围：0—100%相对湿度；精度：±3相对湿度；

- 气压测量范围：10~1100百帕， 精度：±1百帕。

        - TVOC传感器

- 测量原理 PID光离子；

- 测量原理 0-50ppm；

- 检出限 ≤0.01ppm。

        - 基础配套

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 主机（附带数据传输） | - 体积小、重量轻，现场安装维护方便，能够快速进行点位迁移。 2.具有GPS定位、4G无线数据传输功能 3.具有数据超标或异常自动报警功能。 4.具有设备信息管理、数据管理和数据质控功能。 5.数据传输间隔大于等于1分钟。 6.具有漂移自动修正功能。 7.气体传感器具有交叉干扰补偿功能 8.总功耗 <5W 9通讯方式3G/4G/专网APN |
|  | 太阳能供电系统 | 1.功率：12V 40W 2.工作温度：-10℃～+50℃； 3.太阳能电池组件：1 块； 4.封装形式：高透钢化玻璃层压； |
|  | 蓄电池 | 1.标称供电电压：12V 2.容量：不低于 38AH 3.最大通电电流：6A； 4.工作温度：-10℃～+50℃； 5.寿命：2年以上（25℃）； |
|  | 机箱 | 机箱尺寸不小于 400*500*250mm 可以选择壁挂或抱箍 |
|  | 立杆 | 不低于2.5m立杆，材质:热浸锌杆件，规格尺寸:立杆φ120，防雷:携带避雷针 |
|  | 基础配套 | 包含：设备基础、配套管材、电源线、网线等，以实际工程量为准。 |

      - 园区空气环境质量评价监测

大气环境走航监测服务：

1.主要参数:采用搭载飞行时间质谱法（TOFMS）的环境监测车对园区进行走航监测服务，每次3天。形成走航监测报告及园区污染地图。每次收费。

2.服务范围:大气走航服务按已建成的园区范围规模进行走航服务，面积不小于15平方公里（含蒲吕片区5平方公里，白土坝片区2平方公里，姜家岩片区：8平方公里）

    - 园区水环境监测

      - 企业污染源在线监测环保数采仪及数据接入配合

- 性能符合《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）和《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》(HJ 212-2017）要求；

- 具备多种数据接口：RS-232接口≥4路，RS-485接口≥4路，模拟量输入通道≥16路，开关量输入通道≥8路；

- 具备多种通信接口，10M/100M自适应的以太网接口≥1个，内置4G（全网通）通信模块；

- 触摸显示屏≥10寸，内存≥512M，存储空间≥8GB，具备运行操作系统。

- 企业在线监测设备运维方配合数据接入

      - 企业排污口视频监控

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频监控摄像机1 | （1）采用不低于1/1.8″逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； （2）内置6.0mm~150.0mm 电动变焦镜头，支持25倍光学变倍，支持30倍数字变倍； （3）内置GPU芯片、北斗芯片； （3）在红外模式下，可识别距设备500m处人体轮廓； （4）在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测； （5）通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放； （6）启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据； （7）具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； （8）在开启视频内容保护功能后，视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加应小于10ms；支持通过VPN协议穿越网闸，防火墙和NAT；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （9）通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机； （10）支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密； ▲（12）通过RS485接口叠加环境监测传感器数据OSD，包含pH、高锰酸盐指数、TN、TP、氨氮等数据的实时信息显示；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （12）支持双路ISCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （13）支持云台功能； （14）外壳防护不低于IP68等级； （15）具备接口：≥1个RJ45网络接口、≥1个SFP、≥1路RS485串口，≥1个SD卡槽； （16）支持AC24V/DC24V多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求； |
|  | 硬盘录像机 | （1）1盘位4路网络硬盘录像机； （2）不低于64Mbps接入带宽； （3）不低于2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； （4）不低于1个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； （5）支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； （6）支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； （7）支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； |
|  | 监控级硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S； |
|  | AI智能识别边缘计算盒 | - 采用神经网络AI智能视频分析，内嵌AI算法-目标检测算法； - 具备水环境专业识别功能：河岸排污口识别、河道漂浮物识别、河岸垃圾识别等水环境专业智能识别； - 具备河道漂浮物识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - 具备垃圾识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - 具备河岸排污口识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - IP67防水； - 支持在线升级，更新算法、更新检测目标； （8）以上（2）—（6）项须提供同时具有CMA且ILAC-MARS且CNAS认证的第三方权威检测机构的检验报告，须提供附带产品原厂制造商公章的检验报告扫描件，若不满足按评分标准逐项扣分。 |
|  | 智能设备箱 | 不锈钢箱体，内部包含电源防雷器、配电端子等； |
|  | 无线路由器 | LAN口≥4个，WAN口≥1个，内置4G模块，插卡 |

      - 园区下游河道出境断面水质监测

水质光谱在线监测仪：

- 技术原理：高光谱反射法；原位非接触式监测

- 监测指标：利用高光谱技术监测：总磷、氨氮、浊度、pH值、溶解氧、COD、叶绿素等指标。

- 谱段范围：400-1000nm；

- 光谱分辨率：≥5nm；

- 通讯接口：5G或4G；

- 电源：DC 12V

- 配置1套液体监测终端，检测各种分析仪器废液、标液、废样、清洗剂等混合后否为危险液体：

①设备（含电池）重量不大于650g。

②采样方式：采用非接触式采样，在不打开容器的条件下实现液态物品检查。

③可检测容器规格：设备能对直径≥3cm、高度≥6cm的容器内的液体进行监测。

④设备至少能连续工作8h而无需更换电池或重新充电。

⑤自检功能：具有开机自检功能，并且能够通过系统设置中自检通道进行手动自检。

⑥检测时间：对液体待测物的单次检测时间不大于1s。

⑦自动计数：具备自动计数功能，并对测试样品进行状态标示（安全或危险），可计数量不小于5000次。

⑧数据存储：设备能够存储并检索检测结果，存储量不少于10万次检测。

⑨误报率：对纯水的误报率≤1%。

⑩探测性能：1）探测灵敏度：按GB 12899-2018中表1规定的测试物及对应探测距离进行测试，不出现漏报警。2）灵敏度范围：至少能适合或覆盖一个检测等级。

以上⑤-⑩项技术要求，投标人须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件。若不满足，按评分标准逐项扣分。

微纳米曝气装置：

一体化装置，功率不小于1.1kw，循环通量不小于20m3/h，内含气液混合泵、管道、接头法兰。

    - 园区固危废监测

      - 一体化固废监测终端

- 集数据采集、智能称重、标签打印、出库入库管理等功能于一体的智能管理终端；

- 数据传输：内置4G通讯模块；

- 内置标签打印机；

- 内置台秤，最大称量：不少于5000kg。

    - 园区安全应急监控体系

      - 企业危险源/风险源视频监控

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频监控摄像机2 | （1）采用不低于1/1.8″逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； （2）内置6.0mm~150.0mm 电动变焦镜头，支持25倍光学变倍，支持30倍数字变倍； （3）内置GPU芯片、北斗芯片； （3）在红外模式下，可识别距设备500m处人体轮廓； （4）在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （5）通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放； ▲（6）启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （7）具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； （8）在开启视频内容保护功能后，视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加应≤10ms； （9）通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机； （10）支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密； （11）摄像机启用视频内容保护功能后，从摄像机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码密钥的用户才能正常播放，缺少解码密钥则无法正常播放； （12）通过RS485接口叠加环境监测传感器数据OSD，包含pH、高锰酸盐指数、TN、TP、氨氮等数据的实时信息显示； （13）在夜间照度较低的环境下，通过红外光照射，可探测距设备300m处的人体轮廓；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （14）支持云台功能； （15）外壳防护不低于IP68等级； （16）具备接口：≥1个RJ45网络接口、≥1个SFP、≥1路RS485串口，≥1个SD卡槽； （17）支持AC24V/DC24V多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求； |
|  | 硬盘录像机 | （1）1盘位4路网络硬盘录像机； （2）不低于64Mbps接入带宽； （3）不低于2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； （4）不低于1个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； （5）支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； （6）支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； （7）支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； |
|  | 监控级硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S； |
|  | 智能设备箱 | 不锈钢箱体，内部包含电源防雷器、配电端子等； |
|  | 路由器 | LAN口≥4个，WAN口≥1个，内置4G模块，插卡 |
|  | AI智能识别设备 | - 采用神经网络AI智能视频分析，内嵌AI算法-目标检测算法； - 具备专业识别功能，对能大幅度减少现场巡查工作量； - 具备车牌识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - 具备垃圾识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - 具备动物识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - 具备人群密度识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； - 具备人体识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； (8)IP67防水； (9)支持在线升级，更新算法、更新检测目标； （10）以上（3）—（8）项须提供同时具有CMA且ILAC-MARS且CNAS认证的第三方权威检测机构的检验报告，须提供附带产品原厂制造商公章的检验报告扫描件，若不满足按评分标准逐项扣分。 |
|  | 基础工程配套设施 | 含杆体（如现场需要）、基础预埋件、防雷接地材料、电源线、电表、网线、PE管、PVC管、扎带、绝缘胶布、蛇皮管、缠绕管、水晶头、固定件、杆件支架螺等 |
|  | 基础施工 | 含开挖、地笼二次运输、预埋件固定、混凝土、穿线、管材预埋、线缆敷设、杆体安装、路面恢复、渣土清运、基础围挡、外市电接入； |

    - 园区安防监控

      - 园区高空态势监控

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 激光云台摄像机 | (1)摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，像素不低于800万； (2)摄像机内置镜头，支持不低于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于280mm； (3)支持红外，最大补光距离不低于400m； (4)支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍； (5)透雾功能：光学透雾； (6)具有2048个预置位，存预置位和调预置位功能（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） (7)可按照所设置的预置位完成64条巡航路径，每条巡航路径可设置32个预置位。（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） ▲(8)白天天气晴朗无遮挡条件下，可看清距样机3000m处的人体轮廓夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启激光补光灯，可看清距样机1000m处的人体轮廓。（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） (9)当样机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航自动扫描、模式路径等功能。（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） (10)统计数据显示功能：可通过IE浏览器或客户端软件查询样机总运行时间、高温运行时间、常温运行时间、低温运行时间、ICR切换次数、云台水平和垂直转动圈数、近光灯远光灯和中光灯启动时间、升级次数、最后升级时间、云台垂直电机切换次数、供电异常时间、变倍马达全程次数和方向次数、聚焦马达全程次数和方向次数、光圈切换次数、内存总量和空闲内存总量、用户态CPU占用率、系统CPU占用率、空闲CPU占用率、机芯总运行时间。（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） (11)在IE浏览器下，具有轻存储功能开启/关闭选项，并且有3个图像质量等级和存储时间选项，样机会根据不同的存储空间和质量等级推荐存储时间，轻存储开启后，样机应根据存储时间、场景复杂度、存储空间大小自动调整图像质量和帧率。（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） |
|  | 硬盘录像机 | （1）1盘位4路网络硬盘录像机； （2）不低于64Mbps接入带宽； （3）不低于2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； （4）不低于1个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； （5）支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； （6）支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； （7）支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； |
|  | 监控级硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S |
|  | AI智能识别边缘计算盒 | （1）采用神经网络AI智能视频分析，内嵌AI算法-目标检测算法； （2）具备专业识别功能，对能大幅度减少现场巡查工作量； （3）具备烟雾识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； （4）具备垃圾识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； （5）具备动物识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； （6）具备人群密度识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于92%，平均识别速度<50毫秒/张； （7）具备人体识别：针对目标图片采用目标检测算法，目标检测识别率不小于93%，平均识别速度<50毫秒/张； （8）IP67防水； （9）支持在线升级，更新算法、更新检测目标； （10）以上（3）—（8）项须提供同时具有CMA且ILAC-MARS且CNAS认证的第三方权威检测机构的检验报告，须提供附带产品原厂制造商公章的检验报告扫描件，若不满足按评分标准逐项扣分。 |
|  | 高空瞭望摄像机专用支架 | 根据现场工况，采用镀锌钢材定制支架。 |
|  | 监控杆安装 | 根据现场工况，定制监控杆。 |

      - 重点区域视频监控

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 视频监控摄像机3 | （1）采用不低于1/1.8″逐行扫描400万像素CMOS图像传感器； （2）内置6.0mm~150.0mm 电动变焦镜头，支持25倍光学变倍，支持30倍数字变倍； （3）内置GPU芯片、北斗芯片； （3）在红外模式下，可识别距设备500m处人体轮廓； （4）在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （5）通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放； ▲（6）启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （7）具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项； （8）在开启视频内容保护功能后，视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加应≤10ms； （9）通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机； （10）支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密； （11）摄像机启用视频内容保护功能后，从摄像机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码密钥的用户才能正常播放，缺少解码密钥则无法正常播放； （12）通过RS485接口叠加环境监测传感器数据OSD，包含pH、高锰酸盐指数、TN、TP、氨氮等数据的实时信息显示； （13）在夜间照度较低的环境下，通过红外光照射，可探测距设备300m处的人体轮廓；（须提供公安部所属权威检测机构检验报告并加盖原厂制造商公章的扫描件） （14）支持云台功能； （15）外壳防护不低于IP68等级； （16）具备接口：≥1个RJ45网络接口、≥1个SFP、≥1路RS485串口，≥1个SD卡槽； （17）支持AC24V/DC24V多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求； |
|  | 硬盘录像机 | （1）1盘位4路网络硬盘录像机； （2）不低于64Mbps接入带宽； （3）不低于2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； （4）不低于1个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； （5）支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； （6）支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； （7）支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； |
|  | 监控级硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S； |
|  | 智能设备箱 | 不锈钢箱体，内部包含电源防雷器、配电端子等； |
|  | 无线路由器 | LAN口≥4个，WAN口≥1个，内置4G模块，插卡 |

    - 监控摄像基础及配套

      - 监控摄像基础及配套

包含所有安装视频监控摄像的基础及配套，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等，具体以实际施工工程量为准。

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像基础及配套 | 包含开挖土石方、光纤收发器、光纤终端盒、设备基础、立杆、接地、电源线、光纤、网线、路面拆除与恢复、配套管材等。 | 批 | 1 |

  - 应用支撑平台

    - 地理信息系统

地理信息作为园区信息化建设重要组成，既是不可或缺、基础性的信息资源，又是其他信息交换共享与协同应用的载体，实现基于统一时空基础下的规划、布局、分析和决策。地理信息系统是统一的空间基础、时间基础和定位基础，把历史信息、现状信息、实时信息乃至未来规划信息，在物联网和云计算机环境下，集成、整合、运行和服务面通过数字化再现联系现实世界和影响并作用现实世界，为智慧园区将提供强有力的空间支撑。

| 序号 | 软件名称 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源数据加载模块 | 矢量、影像、表格、结构化数据、非结构化数据等多源异构数据整合及发布共享，支持支持二三维一体化数据模型，支持倾斜摄影、BIM等多源异构数据 | 套 | 1 |
| 2 | 服务引擎 | 含空间数据库引擎，提供2D&3D GIS引擎，支持2D&3D数据高效显示 | 套 | 1 |
| 3 | 二维基础模块 | 1.地图漫游功能：放大、缩小、平移（支持键盘上下左右按键移动地图，并可设置移动距离参数） 2.加载导航、比例尺、鹰眼图等地图控件 3.全屏浏览 | 套 | 1 |
| 4 | 三维基础模块 | 1.地图漫游功能：放大、缩小、平移、视角调整（支持键盘上下左右按键移动地图，并可设置移动距离参数。） 2.主要数据的加载：影像、模型、激光点云、KML、3D Tiles等 3.二三维视图切换 4.根据设置的路线进行飞行浏览绕点自动旋转 | 套 | 1 |
| 5 | 二三维地图工具 | 1、二三维测量工具：距离、面积、高度、坡度等 2、拾取位置：点击任意点，获取坐标信息 3、定位：根据经纬度坐标及高程在地图中定位 4、分屏浏览 5、卷帘功能 6.二三维绘制工具：点、线、面、文字 7.图层管理功能，图层的显隐，透明度修改 | 套 | 1 |
| 6 | 地图服务 | 提供地图服务、空间数据访问与管理服务、矢量瓦片服务 | 套 | 1 |
| 7 | 数据处理与分析工具 | 支持空间分析，支持数据导入导出、类型转换、数据浏览和编辑等丰富的数据管理工具，支持在线配图、数据快速上图 | 套 | 1 |
| 8 | 三维场景服务 | 提供三维场景的发布、浏览、查询功能，包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据 | 套 | 1 |
| 9 | 高级空间分析服务 | 提供三维场景的发布、浏览、查询功能，包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据 | 套 | 1 |
| 10 | GIS资源管理与整合 | 1.支持用户管理GIS资源并快速定制地图 2.支持粒子级别的服务加载方式的定制 3.地图符号支持在线配置并存储，所见即所得 4.支持GIS资源快速查找 5.支持注册并管理各类 OGC 服务以及主流异构 GIS 平台的 REST 服务 | 套 | 1 |

    - 数据中台

数据平台是园区智慧园区项目建设项目中的组成部分与重点核心内容。是全面提高园区数据管理水平，增强数据共享服务能力，为铜梁区政府、园区管委会等主管单位提供统一的数据集成、业务协同和数据共享服务。为园区的企业服务、环境管理、应急处置、决策支撑、信息公开提供全面的、多层次的数据服务。

| 序号 | 软件名称 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准规范体系 | 标准化、规范化的企业标准定义。制定相关技术管理办法和制度，包括资源目录的注册、审核、发布和更新管理办法、信息共享管理办法、保密管理制度等 | 套 | 1 |
| 2 | 信息资源目录体系 | 从业务出发对信息资源进行调查，梳理信息资源的共享属性、开放属性、信息资源格式、存储位置等核心元数据，掌握信息资源底数，从跨部门、级、跨地区的信息资源共享共用和业务协同的总体层面出发规划、构建信息资源目录体系 | 套 | 1 |
| 3 | 数据集成 | 稳定高效、弹性伸缩的数据同步工具，针对不同数据来源的数据库数据、文本数据以及互联网数据，数据抽取软件具备从不同数据源（网页、SQLServer、ORACLE、Hadoop等）中进行指定规则的数据提取作业，抽取后的数据可以为数据转换环节进行处理提供输入，也可以直接进行处理或者加载 | 套 | 1 |
| 4 | 数据治理 | 通过分层治理的方式实现对“基础数据、主数据、公共维度数据”等进行标准化建设。通过技术人员现场实施服务的方式实现数据的标准化治理，保证数据的质量，为后续数据共享和服务提供标准数据 | 套 | 1 |
| 5 | 数据资源管理 | 整合所有数据来源的数据资源，形成数据资源的统一标准、统一入口，提供满足信息安全的统一数据发布、浏览平台 | 套 | 1 |
| 6 | 数据服务 | 通过服务接口提供对平台数据资源的统一访问，并且实现服务接口的规范化自定义配置、一体化授权。通过数据服务层，可提供标准化、共享的、安全的数据资源服务，实现中心数据资源对外统一服务 | 套 | 1 |
| 7 | 数据共享交换 | 提供等功能服务，确保交换平台安全、可靠、高效运行，从而实现数据间的互联互通及交换共享 | 套 | 1 |
| 8 | 其他相关系统对接 | 与其它委办局系统进行数据共享交换的对接；实现数据链路打通，实现跨单位业务协同 | 套 | 1 |

  - 园区循环经济统计信息化平台

▲为便于后期优化升级，投标人提供系统平台必须具有完整的知识产品，提供由国家版权局颁发的“生态环境领域大数据类”相关计算机软件著作权登记证书。（著作权必须属于投标人，软件著作权获取日期必须早于招标公告发布之日。）

    - 循环经济门户系统

建设循环经济门户系统需实现两个目标：一是为平台提供统一的用户访问入口，通过单点登录功能提供更友好的用户登录访问；二是为园区及企业提供循环经济信息、信息发布的窗口。

主要包括园区公众服务门户（公众端）、园区公众服务门户（后台管理端）以及统一登录认证平台等功能模块。

      - 公众服务门户（公众端）

主要包含首页、园区概况、园区资讯、园区公开信息、企业公开信息、循环经济、关于我们等功能模块。

      - 园区公众服务门户（后台管理端）

主要包含园区概况、机构职能、园区动态、企业新闻、园区风采、园区大记事件等相关内容的编辑、修改、更新、保存、发布等功能模块。对公众建议或公众投诉或者企业咨询的事项问题进行回复和反馈。

      - 统一登录认证平台

统一身份认证系统是园区所有应用系统的统一入口，为各业务系统提供统一的身份认证服务，以实现业务系统的统一访问认证及所有应用系统入口授权。通过统一用户管理、统一身份认证管理、统一入口授权管理、单点登录管理为用户提供方便快捷的统一登录认证服务。主要包含组织架构管理、用户管理、单点登录、统一入口授权等功能模块。

    - 园区综合管理系统

园区综合管理系统包含园区端、企业端、园区物联网管理系统。园区端主要包括一园一档、一企一档、园区内部事务管理等功能，企业端主要包括一企一档、园区内部事务管理、企业填报管理等功能，为园区领导做好智慧管理等工作。园区物联网管理系统实现是园区的物联感知设备接入平台，实现物联网设备及数据的统一接入与管理。

      - 园区综合管理系统（园区端）

园区端主要包括一园一档、一企一档、园区内部事务管理等功能。一园一档主要包含基本信息、经济信息、园区管理机构信息、园区基础设施信息、园区总能耗信息、园区环境基础信息、园区应急基础信息、园区安全基础信息、园区用地规划等功能，一企一档主要集成一企一档（企业端）的数据进行汇总查阅、查询、统计和分析等功能。园区内部事务管理主要包含消息通知、文件下发、通过系统集成的方式整合已建的软件系统（包含楼栋物业管理系统、4个停车场管理系统、充电桩及储能管理系统等）。

      - 园区综合管理系统（企业端）

企业端主要包括一企一档、园区内部事务管理、企业填报管理等功能。一企一档主要包含企业档案、安全监管档案、环境监管档案、应急资源档案、能源管理档案等功能模块。园区内部事务管理主要包括包含消息通知、文件下发、咨询投诉信息、隐患排查治理等功能模块。企业填报管理主要包含企业自行监测数据填报、企业固危废台账填报、企业用能数据填报、企业公开信息填报、任务处置情况填报、企业循环经济数据上报等功能模块。

      - 园区物联网管理系统

园区物联网管理系统是园区的物联感知设备接入平台，实现统一的物联网设备管理、数据管理、预警管理及运维管理等功能，支持各种规则模型实现设备告警与数据联动。主要包括系统初始化、个人中心、系统管理、告警中心、通知管理、设备管理、运维管理、规则引擎等功能模块。

    - 园区环境综合管理系统

园区环境综合管理系统包括污染源在线监控子系统、园区大气综合管控子系统、园区水环境综合管控子系统、园区固危废管理子系统、园区土壤管理子系统等子系统。

      - 污染源在线监控子系统

污染源在线监控子系统通过接入涉水涉气重点污染源企业的在线监测数据和视频监控数据，结合地图实现对废水/废气企业排放口的实时监测状态、园区排放总量、企业排放量排名、超标情况汇总信息的可视化展示。支持对在线监测监控数据的查询、导出、统计分析功能。

      - 园区大气综合管控子系统

通过园区大气综合管控子系统建设，能够有效预警园区企业偷排、漏排恶臭、异味或者有毒有害污染物，同时辅助园区污染溯源，帮助园区管理部门提升工业区大气污染监管能力。

      - 园区水环境综合管控子系统

园区水环境综合管控子系统通过对园区水环境现状分析、影响因素分析、环境风险分析，建立完整水环境在线监测网络，实现对园区水环境质量全源头、多路径的过程监控，为园区管理人员对园区水环境的全局掌控提供数据来源。

      - 园区固危废管理子系统

园区固危废管理子系统通过与重庆市、区生态环境局进行数据共享，通过实现与固废管理系统管理的进行数据分析，主要是对园区的企业的固废产生、入库、贮存、出库、运输等重点环节实现监控，全过程数据动态采集和智能分析预警，提升信息化监管水平，帮助监管部门实时掌握固体废物的区域分布特征和产生种类、数量、处置流向等情况，实现固体废物“精细监管、全程监管、风险监管、全局监管”，遏制固体废物违法犯罪行为，防范环境风险。

      - 园区土壤管理子系统

支持对园区内定期土壤监测结果上传系统，同时将监测数据在 GIS 地图上进行直观展示。包含监测点位、监测数据值，监测数据变化趋势、统计分析数据。

      - 园区环境综合管控

实现对生态环境报警事件的台账管理、统计分析，对接园区现场检查管理系统，通过数据接口的方式将报警事件列入待处理问题清单，通过园区现场检查管理系统完成报警事件的闭环管理，将事件处理的进展情况反馈至报警事件台账中，支持对园区三废企业污染源排放量的统计分析功能。

    - 园区安全应急综合管理系统

      - 园区应急管理子系统

在应急状态下的视频联动时，以图、表、文、多媒体等形式共享应急信息，地图上全面展示事故基本信息、事发化学品处置注意事项、应急值班人员及应急专家联系方式、基于响应级别的应急处置流程及措施、救援车辆位置、应急物资分布等，使得应急人员可以快速进入状态，清楚各自的职责与应急处置工作内容。

同时将工艺设备信息、环境信息、视频监控数据，应急资源等各种数据信息与程序模块关联，系统支持数字预案内容以及预案涉及的救援机构、救援队伍、装备设施、医疗急救、现 场警戒等应急资源等信息的智能检索，实现预案文本电子化、预案流程推演可视化、事故发展趋势、危害分析的智能化。

      - 园区安全管理子系统

围绕服务于防范事故和安全生产监管监察业务，全面提升安全监管监察智能化效能。对重点监管的危险化工工艺、重大危险源的主要运行参数、危险化学品仓储场所监控视频、装卸区域监控视频等，实现化工园区内两重点一重大、重点装置、重点设备和重点场所等基础信息的统一管理，并在安全一张图中显示上述信息。同时，视频监控系统与园区各企业生产控制系统、管理系统、园区公共视频联动应用，打通数据壁垒，实现各企业安全生产过程可视化、安全管理信息化、预警智能化管理。同时，对园区内企业的安全生产态势信息，进行多维度的综合统计分析、加权评估与分级，生成园区安全风险分级四色图，实现安全生产风险分布的可视化展示。

    - 任务调度及现场巡查系统

现场巡查按照网格化为铜梁高新区的现场检查队伍划定了监管对象；通过现场检查任务驱动为园区检查人员明确了管理任务，采用清单式检查为园区、重点企业的安全环保人员简化了现场检查步骤，形成纵向到端、上下互动、定期检查的园区安全环境检查、安全环境监管机制。主要包含任务调度子系统（园区端）、现场巡查子系统。

      - 任务调度子系统（园区端）

主要包含我的事件、问题管理、任务管理、任务调度、短信服务等功能模块。

      - 现场巡查子系统

主要包含园区移动工作台以及企业移动工作台等功能模块。

    - 循环经济统计系统

循环经济统计主要实现对园区企业生产情况数据、产品特征数据进行分析，引导园区环境效益的变化倾向生态化发展，促进园区环境生态的良性发展。为园区管委会领导、经济发展局以及企业发展提供循环经济发展的科学依据，促进园区经济循环化运行、促进园区环境生态化提升。

      - 数据采集

通过人工录入方式导入铜梁高新区的宏观经济数据以及资源数据。

      - 指标管理统计

主要包含经济发展指标、资源产出指标、资源消耗指标、资源综合利用指标、废物排放指标、其他相关指标的统计分析。

    - 园区视频监控及AI智能识别分析系统

园区视频监控及AI智能识别分析系统是一套集视频监控、多级联动、运维管理为一体的视频监控管理及AI智能识别管理系统，能够实现对各类环境治理重点（大气污染，水质污染、污染源排口监控等、安全监控）按照GB28181协议规范与前端IPC设备或NVR进行对接，实现基础的视频监控浏览、调阅、录像、转发功能，并基于实时视频进行智能识别，不低于1000路视频镜头的接入管理能力，对视频监控进行统一管理调度，对故障维护进行统一调度调配。

      - 视频管理子系统

实现对监控设备管理、录播控制、云台控制、系统及运维管理、视频接入服务等功能模块。

      - 辅助子系统

主要包含智能AI设备管理、消息事件管理、监控可视化大屏等功能模块。

      - AI智能识别子系统

通过配置识别规则库，结合采样现场视频，对环境数据进行物体分类、打标、归类，以及背景分析，形成符合现场特征的环境监测数据，实现对问题事件的识别与及时告警。包含报警事件接入与获取、问题台账管理与人工复核、问题识别类型配置、对外API接口等功能。

    - 园区数字孪生应用系统

基于园区的三维GIS实景地图，实现园区安全、环保、能源、应急、管理驾驶舱等业务信息分类展示，实现园区安全、环保、能源、应急、管理驾驶舱等业务的管理、监控、报警信息在一套地图上的有效集成、可视化与分类管理。

展示的主要图层包括：基础图层、环保管理图层、安全管理图层、应急图层、能源管理图层、循环经济统计图层、智慧管理驾驶舱图层。

  - 数据资源建设及数据治理

    - 数据资源建设及数据治理

      - 数据资源及服务购置

| 序号 | 数据资源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 二维矢量地图数据 | 全铜梁区范围的二维地图数据，地图比例不低于1:10000,按照国家测绘标准进行采集和绘制，文字编码符合国家标准字符集GBK标准 |
|  | 遥感影像数据 | 铜梁高新区及周边面积约为100平方公里的范围内不低于0.5米遥感影像及30米DEM数据， |
|  | 无人机倾斜摄影数据服务 | 利用无人机搭载三维摄像机倾斜摄影，对园区约15平方公里（含蒲吕片区5平方公里，白土坝片区2平方公里，姜家岩片区：8平方公里）的已建成区域进行分辨率不低于5cm的影像数据的采集 |
|  | 园区三维数据建模服务 | 基于无人机倾斜摄影数生成高分辨率实景三维模型,形成标准的osgb格式模型数据，根据自动建模数据，对模型进行人工的模型修模，从园区维度查看整体三维效果，采用白模的形式进行展示。 |
|  | 数据标注服务 | 根据三维建模数据与园区、企业档案数据，对空间数据与业务数据进行数字化展示，对重点企业的重点监管风险源、重点监管危化品、重大危险源、污染排放口、应急物资数据等进行数据的标注与绑定工作。 |

      - 数据采集与治理

园区信息采集及治理：

（1）对园区基本信息通过人工方式采集和加工处理，包括园区基本信息，例如园区名称、区域面积、土地利用、人口、交通及自然条件、级别、主导产业、规划产业、园区规划文件等内容；

（2）对园区经济信息进行人工方式进行采集和加工处理，包括园区产值、投资情况、税收情况等内容；

（3）对园区的管理机构信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含机构名称、 机构组织架构树、机构分类机构负责人、联系方式等内容

（4）对园区的基础设施信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含电力供应情况天然气供应情况、水源供应情况、污水处理厂情况等内容

（5）对园区大记事件通过人工方式进行采集和加工处理，包含来访参观、重大项目情况、工作检查情况等内容；

（6）对园区的总能耗信息通过人工方式进行采集和加工处理，主要包含园区总的综合能耗、用电量、用气量、综合水耗等内容；

（7）对园区的环境基础信息通过人工方式进行采集和加工处理，主要包含园区总体空气质量、周边河流水质、噪声质量等内容；

（8）对园区的园区应急基础信息通过人工方式进行采集和加工处理，主要包含园区应急物资装备信息、应急人员、应急车辆、救援队伍、应急专家等内容。

园区内企业信息采集及治理：

（1）对园区内企业总体信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含园区入驻企业总数量、规上企业总数量，企业名单等内容；

（2）对园区内企业的基础信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含企业名称、法人、注册资本、地址、 企业营业执照、企业经营范围、主要生产装置、联系人、联系方式、 厂区平面图、企业概况、主要产品、地理位置、企业审批手续等内容；

（3）对企业的生产装置信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含生产装置地理位置、名称、生产装置状态、涉及重点监管工艺，现场实况照片等内容；

（4）对园区内企业的环保信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含排污许可证、环评报告、主要污染物、自行监测方式、主要排放口、主要污染治理设施、环境风险源、固危废暂存间、环保监管人员、联系方式等内容；

（5）对园区企业安全基础信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含安全监管机构、安全监 管人员、职业健康人员、安全监管等级等内容；

（6）对企业重大危险源信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含涉及重大危险源的生产区域、原辅料和产成品存储罐区等档案信息等内容；

（7）对企业的重点监管危险化学品信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含危化品名称、种类、危化品目录序号、危化品作用、存储方式等内容；

（8）对企业特种设备信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含锅炉、压力容器的基本信息，有效年限、特种作业人员信息等内容；

（9）对企业中控室信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含中控室位置、中控室通讯方式、联系人、联系方式等内容；

（10）对企业固定动火点信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含位置、安全负责人及其联系方式等内容；

（11）对企业应急基础信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含应急物资装备信息、应急人员、应急车辆、救援队伍、应急专家等内容；

（12）对园区内企业的重点装置、重大危险源、重点监管危险化学品（罐、库）、重点监管化工工艺车间、固定污染源、废气处理设备、污水排放口、污水处理厂、危化品物流仓储区、动火点、环境风险防控点、事故应急池、办公楼、主干路、敏感受体等手工拍照，进行照片采集以及位置定位。

（13）对企业企业循环利用情况信息通过人工方式进行采集和加工处理，包含循环化利用企业名单、循环化改造项目、利用量等内容。

园区环境质量监测数据采集：

（1）对接区生态环境局通过人工方式定期获取淮远河工业园区上游、下游断面；小安溪河工业园区上游、下游断面的水质手工监测数据，对数据进行采集及加工处理；

（2）通过数据共享交换的方式对接区生态环境局获取园区内空气质量监测站点的自动监测数据，对数据进行采集及加工处理；

（3）对园区地下水监测数据通过人工方式进行采集，包含监测点位、监测点位、监测指标值；

（4）对园区土壤监测数据通过人工方式进行采集，包含监测位置、监测点位、监测指标值。

企业采集重点危险源监测数据采集：

（1）通过数据共享交换的方式对接铜梁区应急局，获取已建的涉及到园区范围内的重点重大危险源视频监控数据；

（2）通过数据共享交换的方式对接铜梁区应急局，获取已建的涉及到园区范围内的重点重大危险源的自动监测数据，对数据进行采集及加工处理；

（3）通过数据接口的方式直接对接园区企业，接入园区企业自建的重点重大危险源、风险源的视频监控数据；

园区安防视频监控数据采集：

（1）通过数据共享交换的方式对接铜梁区公安局，接入已建的涉及到园区范围内的道路、路口的视频监控数据；

（2）通过数据接口方式接入园区自建的科创中心的视频监控数据。

园区能耗数据采集：

（1）通过数据共享交换的方式对接电力公司，获取园区内企业的实时用电监测数据，对数据进行采集及加工处理；

（2）对接燃气公司通过定期人工录入方式获取园区内企业的燃气用量数据，对数据进行采集及加工处理；

（3）对接自来水公司通过定期人工录入方式获取园区内企业的用水量数据，对数据进行采集及加工处理；

（4）对接区水利局通过定期人工录入方式获取园区内企业的自备水用水量的数据，对数据进行采集及加工处理。

      - 数据资源建库及数据服务

核心数据库建设是一切应用的基础与保障，其主要职能是汇集基础数据，并在结合基础数据和业务数据的基础上为系统应用提供数据服务，核心数据库包括基础数据库、业务库、分析库、数据共享交换库、元数据库、平台库、地理信息数据库、日志库八个部分，数据类型包括结构化数据、非结构化数据。

（1）按信息资源规划，基础数据库是基础且变化频率相对较低的信息资源，主要包含园区基础信息库、企业基础信息库、人员的基础信息库、组织机构基；

（2）按信息资源规划，空间地理信息数据库包括基础地理信息、物联感知设备基础信息、环保业务基础信息、安全业务基础信息、应急业务基础信息等几类类空间数据；

（3）按信息资源规划，物联网设备数据库是本次新建物联感知设备以及已建接入设备的信息资源库，主要包含站点信息库、监测设备的信息库、监测指标数据库、监测指标值数据库等；

（4）按信息资源规划，以各个单一业务应用为主，依托业务应用系统建设，构建业务数据库，主要包含隐患排查数据、园区日常填报及发布数据、企业填报数据、环保业务数据、安全业务数据、应急业务数据、日常巡查排查数据、日常检查数据、循环经济指标数据等；

（5）进行各类多维分析、数据探索挖掘，从基础数据库和业务主题数据库按应用主题抽取的数据重构成专题数据库，包含园区综合专题数据库、企业专题数据库、环保专题数据库、安全应急专题数据库、循环经济状态数据库等；

（6）按信息资源规划，元数据库包含采用关系数据库表进行存储目录结构信息、目录节点元数据、数据节点元数据和面向目录与元数据服务的浏览查询配置信息等。主要包括目录结构信息表、元数据表结构等；

（7）按信息资源规划，数据共享交换数据库从已建系统或者外部系统采集的数据资源库以及数据共享资源库，采集的数据资源库主要包含监测点位信息、实时监测数据、监控数据等；数据共享资源库主要包含共享的数据资源目录数据信息。

（8）日常数据更新维护管理，基于设计的数据管理界面，数据管理人员进行日常数据更新维护，自动进行数据管理统计分析；

（9）提供多种数据自动采集工具，实现多种形态的数据源的采集，如Kettle、Sqoop等

（10）建设数据交换共享服务，提供统一的接口规范，实现异构系统之间、不同格式数据的交换。包括数据交换接口、与已建系统对接接口开发、与外部系统对接接口开发等。

  - 指挥中心建设改造

本项目中对利旧科创中心10楼的原有会议室改造成园区的调度指挥中心，面积约为150平方米。通过改造完善指挥大厅的基础配套设施，达到满足可视化展示、指挥调度、应急会商的要求。指挥中心主要建设内容包括：大屏幕显示系统、扩声系统、会议系统、控制台、集中控制系统。

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、调度指挥中心设备拆除安装 |  |  |  |  |
| 1 | 调度中心利旧主屏设备（55吋LCD拼接屏）拆除 | 尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms. | 块 | 15 |
| 2 | 调度中心利旧副屏设备（55吋LCD拼接屏）拆除 | 尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms. | 块 | 9 |
| 3 | 拼接显示屏控制主机拆除 | 拼接显示屏控制主机拆除 | 套 | 3 |
| 4 | 显示屏专用配电柜拆除 | 三相五线制，额定负载不小于6kW | 套 | 3 |
| 5 | 拼接处理器拆除 | 三相五线制，额定负载不小于6kW | 套 | 3 |
| 6 | 设备搬运（5KM) | 1.设备运输运距:5KM | 项 | 1 |
| 7 | 现场定制屏幕支架 | 钢结构支架，采用冷镀锌喷涂处理，防止钢材锈蚀 | m2 | 20 |
| 8 | 屏幕边框包边 | 铅板厚度:采用不锈钢对大屏四周进行包边，包边尺寸5-10cm，采用拉丝黑钛不锈钢 | m | 38 |
| 9 | 拼接显示屏安装调试 | 尺寸：55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms | 块 | 24 |
| 10 | 拼接显示屏控制主机安装调试 | 55寸；显示区域：1209.6MM(H)*680.4M;显示比例：16：9；物理拼接：3.5MM;背光源：LED;分辨率：1920*1080；亮度：500cd/㎡;对比度：6000：1；色彩：16.7M;色域：72%；响应时间：5ms | 套 | 3 |
| 11 | 拼接显示屏控制软件系统调试 | 显示屏专用播放软件，支持各种模式播放，支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放 | 套 | 3 |
| 12 | 显示屏专用配电柜安装调试 | 三相五线制，额定负载不小于6kW | 套 | 3 |
| 13 | 拼接处理器安装调试 | 拼接处理器安装调试 | 套 | 3 |
| 14 | 多媒体连接器 | 多媒体连接器 | 套 | 3 |
| 二、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 开关 | 规格:B5型，安装方式:下口距地1.3m安装 | 套 | 25 |
| 2 | 插座（5孔） | 本体安装接线 | 套 | 30 |
| 3 | 配管PC20 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 700 |
| 4 | 配管PC32 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 | m | 200 |
| 5 | 配电箱 | 总开100A1个，分开3PC63A4个，分开2PC32A2个，分开漏保32/1P+N32A1个 | 台 | 2 |
| 6 | 地面插座 | 本体安装，接线 | 套 | 20 |
| 7 | 管内配线WDZD-BYJ-10.0mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZD-BYJ 3.规格:10.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 200 |
| 8 | 管内配线WDZD-BYJ-6.0mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZD-BYJ 3.规格:6.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 150 |
| 9 | 管内配线WDZD-BYJ-4.0mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZD-BYJ 3.规格:4.0mm2 4.材质:铜芯 | m | 300 |
| 10 | 管内配线WDZD-BYJ-2.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZD-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 600 |
| 11 | 灯膜LED灯珠 | 灯膜本体安装 | m2 | 25 |
| 12 | UTPCat6网线（管内） | 1.名称:UTPCat6网线 2.敷设方式:管内 | m | 600 |
| 13 | 筒灯95型 | 1.名称:筒灯95型 2.类型:LED筒灯 3.安装方式:嵌装式安装 | 套 | 40 |
| 14 | 42U网络机柜 | 1.1.名称:42U网络机柜 2.2.规格:42U，柜门采用旋转式手柄锁不低于4风扇，1个12位PDU 3.其他配件:含PDU电源及底座，输入空开两路16A，防雷输出主备12路 | 台 | 2 |
| 15 | 8位PDU配电单元 | 8位PDU配电单元 | 台 | 2 |
| 16 | 24口网络配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 4 |
| 17 | 24口理线架 | 24口理线架 | 个 | 4 |
| 18 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 19 | 50*50金属桥架 | 1.名称:50*50金属桥架 2.类型:槽式 | m | 200 |
| 20 | 24芯单模光缆 | 1.名称:24芯单模光缆 2.规格:单模，阻燃护套，抗压耐拉伸 3.安装方式:槽内 | m | 150 |
| 21 | 光纤跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格:LC尾纤1米，单模 | 条 | 8 |
| 三、网络改造 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、支持并实配千兆光口≥48个，万兆SFP+光口≥4个。 2、交换容量≥580G，包转发率≥250Mpps。 3、支持4K 802.1Q VLAN,Port based VLAN,MAC based VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,IP subnet-based VLAN,GVRP 4，支持IP，MAC，端口三元素绑定，IPv6，MAC，端口三元素绑定，过滤非法的MAC地址，支持基于端口和MAC的802.1x，支持MAB，支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） 5、支持SSH，BPDU Guard，IP Source Guard，CPP，NFPP，支持端口保护 | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机 | 1、支持千兆电口≥24个，复用千兆电口≥2个，万兆SFP+光口≥2个。 2、交换容量≥360Gbps，包转发率≥108Mpps 3、支持4K 802.1Q VLAN,Port based VLAN,MAC based VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,IP subnet-based VLAN,GVRP 4、支持端口流量识别，支持端口流量限速,每个端口8个优先级队列。 5、支持SNMP,CLI,RMON,SSH,Syslog/Debug,NTP/SNTP,FTP,TFTP,Web,sFLOW 6、支持POE,POE+ 功能 | 台 | 2 |
| 3 | 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 |
| 四、无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超薄圆轴式升降显示器 | 1.一体式双屏显示,内屏≥17.3寸、外屏≥9寸,可显示与会者的姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等,背景可自定义联网编辑，支持定时刷新；物理分辨率：1920*1080，显示屏视角：IPS全视角； | 12 | 台 |
|  | （含升降器控制软件） | 2.材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂，颜色：银色、黑色； |  |  |
|  |  | 3.显示屏为国标A规屏,无坏点； |  |  |
|  |  | 4.显示屏物理尺寸：长≤368*高≤226（毫米）； |  |  |
|  |  | 5.触摸屏类型：电容屏，10点触控，类似Ipad操作体验，触控屏高灵敏度，小于两盎司的施力即可感应，小于3ms的快速回应。任何一点可承受大于5，000万次的触摸，一次校正后游标不飘移； |  |  |
|  |  | 6.升降器面板具备1路USB接口，此接口带防滑脱防尘盖,1路开关机指示灯，开机正常显示蓝色，1路开关机会议终端机械按键； |  |  |
|  |  | 7.升降器面板控制开关采用10点电容触控≥2英寸液晶屏，分辨率400*320，亮度250流明，显示视角：IPS，触控控制按键包括：上升、暂停、下降、切换信号等按键图标，触控控制开关在待机状态下显示时间、日期,时间以石英钟方式淡蓝色冷光颜色显示； |  |  |
|  |  | 8.升降器具备232、485有线集中控制升降器上升或者下降，同时具备遥控无线控制升降器上升或者下降； |  |  |
|  |  | 9.为确保产品的稳定性必须提供3C认证证书； |  |  |
| 2 | 无纸化会议终端 | 1.硬件配置：CPU：不低于四核； | 12 | 台 |
|  |  | 2.内存：≥4G DDR3 1600MHZ； |  |  |
|  |  | 3.硬盘：≥128G固态硬盘； |  |  |
|  |  | 4.接口不少于：USB2.0*4、6声道HD音频输出、HDMI*1、VGA*1； |  |  |
|  |  | 5.网口：1000M； 6.工业级设计，防尘防震防静电； 7.工作环境温度：-10℃～60℃； 8.相对湿度：0% ~ 95%，无凝露， 9.工作电源：DC 18.5V 6.7A，功耗：不大于100W； |  |  |
|  |  | 10.含一键物理按键还原系统功能，在任何情况下，系统具备一键开关式还原； |  |  |
| 3 | 智慧无纸化系统软件 | 1.支持终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； | 12 | 台 |
|  |  | 2.系统采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线）；多媒体终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； |  |  |
|  |  | 3.支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示； |  |  |
|  |  | 4.支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性(支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt)； |  |  |
|  |  | 5.应急功能：终端具备故障应急功能，军工级设计保障，当服务器与后台所有设备断线或瘫痪时，无须后台进行故障迁移或启用备份主机，终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作； |  |  |
|  |  | 6.支持参会人员在会议进行中将U盘内的会议文件直接上传至相关的会议议题目录，并分发至其它与会终端，无需登陆或访问后台管理系统进行上传并分发文件； |  |  |
|  |  | 7.支持U盘内的会议文件在任何界面下可直接同步到其他与会终端或大屏幕同步显示； |  |  |
|  |  | 8.支持无纸化会议终端在windows任何界面下通过一键广播（包含CAD格式文件），把当前画面广播其它参会终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示，并且同步延迟小于0.6秒，并支持高清视频文件没有任何延迟的同步广播，拒绝三四步的繁琐操作，让与会者进行更便捷的人性化体验操作； 9.支持主讲人在广播画面时其他与会者同步无延时跟踪主讲人的鼠标指针，方便其他与会者更清楚的看到主讲人汇报文件的具体位置； |  |  |
|  |  | 10.支持分组讨论模式，任何一位参会终端可以选择把屏幕画面直接同步给会场的某一个人或多个人，会场支持多路同步画面同时存在，会议分组讨论支持同时不少于4组同步画面，参会者可以选择进入某个讨论组的同步讨论画面； |  |  |
|  |  | 11.支持同屏申请功能，发起同步的与会人员需得到主持人同意后才能同步画面到其他会议终端，主持人可强制结束会场同步画面； |  |  |
|  |  | 12.终端软件具备功能包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、我的电脑、网页浏览、会议申请、分组同步、视频直播等功能； |  |  |
|  |  | 13.支持协同操作功能，主讲人发起屏幕广播后其他参会者可同时批注主讲人的同步的源文件画面，同时支持其他参会者远程操作主讲人屏幕画面，包括：放大、缩小、标注字体颜色、翻页等功能； |  |  |
|  |  | 14.具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示,需要时弹出,不需要时自动隐藏,浮动窗口内快捷按键具备:快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键； |  |  |
|  |  | 15.保密模式:为保证会议文件不外泄，支持第三方保密软件与智能无纸化会议系统完美对接。保密会议模式下，终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现对终端屏幕的任何屏幕画面的同步广播、异步浏览、跟踪主讲、批注等功能，达到真正的无纸化会议信号自由交互与互联互通功能； |  |  |
|  |  | 16.支持主席机一键式切换远程视频会议画面同步到所有会议终端并且显示延迟小于0.6秒； |  |  |
|  |  | 17.临时文件:具备参会者在任何一个席位将临时U盘内的windows I所有格式文件(需含word、pt、 Excel、高清视、CAD等文件)直接跳转到盘根目录，选择文件上传至指定的会议议题目录里，无需登陆或访问后台管理系统进行上传并分发文件，也可直接打开U盘内该文件同步到其他参会终端与大屏幕显示； |  |  |
|  |  | 18.具备多种会议签到功能：支持手写签到、按钮签到、密码签到、人脸识别签到、刷卡签到； |  |  |
| 4 | 无纸化会议控制服务器 | 1.硬件配置（包含21.5寸高清显示器）：标准机柜式机箱，高度2U,CPU主频≥2.5G,内存≥8G,机械硬盘≥1T，机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%； | 1 | 台 |
|  | （含无纸化平台管理软件） | 2.控制软件权限分类包括：主席机、投票、免签、广播、异步浏览、文件查看、议题查看等权限选择； |  |  |
|  |  | 3.控制软件具备多场会议预置功能：具备同一会议室预置多场会议，根据实际会议情况分别上传本会议室中各会议的参会人员、会议文件、欢迎界面、设置会议标语等； |  |  |
|  |  | 4.控制软件具备功能模块包括：人名显示、模拟排位、终端控制、会议议程、会议信息、视频直播、读取U盘、我的电脑、网页浏览、电子白板、会议服务、会议交流、同屏申请、分组同步、签到、投票表决等模块操作，不同会议可采用不同的会议功能模块按需定制，本次会议不需要的功能终端会自动屏蔽显示； |  |  |
|  |  | 5.具备多级议题上传，参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击议题名称就可以自动打开文件进行查看，系统软件具备文件夹整体上传，会议议题并自动按文件夹名称显示，文件夹内的会议文件按附件进行排列显示，文件夹内支撑下级文件夹或多级文件夹显示； |  |  |
|  |  | 6.控制软件具备多管理员同时操作功能，各个管理员之间互不干扰，文件相互保密，管理界面独立并且所有数据独立完成保存与设置； |  |  |
|  |  | 7.支持会前准备（设置主席机与代表机、添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、添加投票并选择参与投票人员）； |  |  |
|  |  | 8.后台管理软件具备三权分立功能，会议管理人员负责管理所有人员的账号密码；安全保密管理员负责本单位或部门会议的建立，参会人权限设置和会后文件的保管等；安全审计员负责整个系统的会议审批和会议议程安排，具备不同权限管理模式，含会务人员、系统管理人员、不同会务人员创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限； |  |  |
|  |  | 9.会中控制（支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板）、会后保存功能； |  |  |
| 5 | 信号交互控制器 | 1.标准机柜2U高度,硬件配置：工业级主板，CPU处理器主频≥2.5GHz，内存容量≥4GB，硬盘容量≥64G固态硬盘，机箱面板材质：航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%； | 1 | 台 |
|  | （含交互控制软件） | 2.支持HDMI、DVI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至任何显示设备； |  |  |
|  |  | 3.会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语； |  |  |
|  |  | 4.支持对外部HDMI高清视频信号进行编码，转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机； |  |  |
|  |  | 5.支持音频输入，当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声； |  |  |
|  |  | 6.具备外部信号同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过0.5秒（外部信号包括：矩阵送来的视频信号，计算机信号，笔记本信号，摄像头信号，DVD信号等）； |  |  |
| 6 | 全数字扩展主机 | 1.满足无纸化设备进行信号控制使用，机架式安装； | 1 | 台 |
|  |  | 2.指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 |  |  |
|  |  | 3.性能：存储转发，支持2K的MAC地址表深度 |  |  |
|  |  | 4.使用环境： 工作温度：0℃～40℃，存储温度：-40℃～70℃， 工作湿度：10%～90%RH，不凝露，存储湿度：5%～90%RH，不凝露 |  |  |
|  |  | 5.输入电源：100-240V～ 50/60Hz |  |  |
| 7 | 配套辅材 | 网线、插板、电源线、串口线、高清线、音频线、摄像头支架等 | 1 | 批 |
| 五、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频阵列扩声音箱 | 1.有效频率范围(-10dB)：125Hz-20kHz | 2 | 只 |
|  |  | 2.喇叭单元:6×3"永磁体full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil |  |  |
|  |  | 3.额定阻抗(±20%):12Ω（可选6Ω） |  |  |
|  |  | 4.音箱功率:150W(AES),600W(PEAK) |  |  |
|  |  | 5.特性灵敏度级(±2dB):95dB/w/m |  |  |
|  |  | 6.指定频带内的声压级:≥113dB、峰值:≥129dB |  |  |
|  |  | 7.总谐波失真：≤3% |  |  |
|  |  | 8.覆盖角度（水平/垂直）：100°x20° |  |  |
|  |  | 9.插座:2×NL4speakon |  |  |
|  |  | 10.安装方式：墙架、1xM10/2xM8/6xM6 |  |  |
| 2 | 全频同轴吸顶音箱 | 1、6.5"同轴同轴喇叭，带金属后罩； | 4 | 只 |
|  |  | 2、适用于会议室、支持定压和定阻方式； |  |  |
|  |  | 3、额定功率（定压）：30W/15W/7.5W/3.75W，100V/70V |  |  |
|  |  | 4、额定功率（定阻）：75W，8Ω |  |  |
|  |  | 5、输入电压：100V/70V |  |  |
|  |  | 6、输入灵敏度（1m,1W）：88dB |  |  |
|  |  | 7、频率响应：60-20kHz |  |  |
|  |  | 8、材质：面板ABS，后壳金属 |  |  |
| 3 | 数字功率放大器 | 1、Class-D类2通道专业数字功率放大器； | 2 | 台 |
|  |  | 2、额定输出功率：8Ω立体声300W×2 |  |  |
|  |  | 3、额定输出功率：4Ω立体声500W×2 |  |  |
|  |  | 4、额定桥接输出功率：8Ω桥接900W |  |  |
|  |  | 5、谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1% |  |  |
|  |  | 6、频率响应：15Hz-20kHz:±0.1dB(1W/8Ω) |  |  |
|  |  | 7、输入阻抗：平衡20Kohm非平衡10KOhm |  |  |
|  |  | 8、灵敏度度:0.775V、信噪比：≥100dB |  |  |
|  |  | 9、阻尼系数:（350:1,1Khz8ohms）、转换速率：28V/US |  |  |
|  |  | 10、LED指示灯：电源/信号/失真/削波 |  |  |
|  |  | 11、输入连接器：平衡卡侬公母座 |  |  |
|  |  | 12、输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 |  |  |
|  |  | 13、散热系统：双变速风扇，从前到后排风 |  |  |
|  |  | 14、保护功能：过热，短路，直流输出 |  |  |
| 4 | 数字媒体矩阵 | 1、≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。 |  |  |
|  |  | 3、带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。 |  |  |
|  |  | 4、每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； |  |  |
|  |  | 5、内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 |  |  |
|  |  | 6、每路输入带48V幻相电源开关，可以驱动各类电容麦克风单元。 |  |  |
|  |  | 7、每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节。 |  |  |
|  |  | 8、带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。 |  |  |
|  |  | 9、内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。 |  |  |
|  |  | 10、输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。 |  |  |
|  |  | 11、带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议。 |  |  |
|  |  | 12、标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试； |  |  |
| 5 | 多功能调音台 | 1、12通道多功能调音台、一组辅助发送，一组返回； | 1 | 台 |
|  |  | 2、每通道支持60mm高精度对数式衰减推子； |  |  |
|  |  | 3、支持DSP效果器、七段主控均衡、一组立体声输出； |  |  |
|  |  | 4、支持+48V幻像电源、USB录音、播放功能、蓝牙功能、通道哑音功能； |  |  |
| 6 | 音箱控制器 | 1、采用96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、设备内每个功能支持单独锁定，防止误操作和数据保密。 |  |  |
|  |  | 3、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式； |  |  |
|  |  | 4、均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 |  |  |
|  |  | 5、设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。 |  |  |
|  |  | 6、可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 |  |  |
|  |  | 7、≥2路平衡式信号输入，≥4路平衡式信号输出； |  |  |
|  |  | 8、可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz。 |  |  |
|  |  | 9、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； |  |  |
|  |  | 10、提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制。 |  |  |
|  |  | 11、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 |  |  |
|  |  | 12、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制。 |  |  |
|  |  | 13、2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态。 |  |  |
|  |  | 14、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上。 |  |  |
|  |  | 15、输入阻抗：平衡20KΩ |  |  |
|  |  | 16、输出阻抗：平衡100Ω |  |  |
|  |  | 17、共模拟制比：>70dB(1KHz) |  |  |
|  |  | 18、输入范围：≤+25dBu |  |  |
|  |  | 19、频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) |  |  |
|  |  | 20、信噪比：>104dB@1KHz0dBu |  |  |
|  |  | 21、失真度：﹤0.001%OUTPUT=0dBu/1KHz |  |  |
|  |  | 22、信道分离度：>104dB（1KHz） |  |  |
|  |  | 23、功耗：≤42.4W |  |  |
|  |  | 24、电源:AC110V/220V50/60Hz |  |  |
| 7 | 音频配套线材 | 200芯专用音箱线、0.75*2带屏蔽音频线、卡侬头、欧姆头、3.5mm音频线等； | 1 | 批 |
| 六、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 | 1 | 台 |
|  |  | 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳 |  |  |
|  |  | 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 |  |  |
|  |  | 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 |  |  |
|  |  | 5.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 |  |  |
|  |  | 6.支持USB录音，高保真WAV格式输出 |  |  |
|  |  | 7.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 |  |  |
|  |  | 8.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 |  |  |
|  |  | 9.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； |  |  |
|  |  | 10.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 |  |  |
|  |  | 11.具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） |  |  |
|  |  | 12.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 |  |  |
|  |  | 13.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 |  |  |
|  |  | 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 |  |  |
|  |  | 15.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 |  |  |
|  |  | 16.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 |  |  |
|  |  | 17.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 |  |  |
|  |  | 18.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 |  |  |
|  |  | 19.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） |  |  |
|  |  | 20.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。 |  |  |
| 2 | 数字触摸式主席单元 | 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 | 1 | 只 |
|  |  | 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 |  |  |
|  |  | 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 |  |  |
|  |  | 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 |  |  |
|  |  | 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 |  |  |
|  |  | 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz |  |  |
|  |  | 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 |  |  |
|  |  | 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 |  |  |
|  |  | 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 |  |  |
|  |  | 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 |  |  |
|  |  | 11.2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 |  |  |
|  |  | 12.话筒带发言计时功能 |  |  |
|  |  | 13.话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 |  |  |
|  |  | 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 |  |  |
|  |  | 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 |  |  |
|  |  | 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; |  |  |
|  |  | 17.主席单元不受发言人数限制; |  |  |
|  |  | 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; |  |  |
|  |  | 19.主席单元的连接位置不受限制; |  |  |
|  |  | 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 |  |  |
| 3 | 数字触摸式代表单元 | 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 | 11 | 只 |
|  |  | 2.金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 |  |  |
|  |  | 3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 |  |  |
|  |  | 4.8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 |  |  |
|  |  | 5.网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 |  |  |
|  |  | 6.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz |  |  |
|  |  | 7.采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 |  |  |
|  |  | 8.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 |  |  |
|  |  | 9.话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 |  |  |
|  |  | 10.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 |  |  |
|  |  | 11.2.4寸高亮度IPSTFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 |  |  |
|  |  | 12.话筒带发言计时功能 |  |  |
|  |  | 13.话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 |  |  |
|  |  | 14.采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 |  |  |
|  |  | 15.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 |  |  |
|  |  | 16.主席单元具有批准代表的发言申请功能; |  |  |
|  |  | 17.主席单元不受发言人数限制; |  |  |
|  |  | 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; |  |  |
|  |  | 19.主席单元的连接位置不受限制; |  |  |
|  |  | 20.一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 |  |  |
| 4 | 会议系统专用线缆 | 数字会议主机与话筒专用8芯会议线缆，用于控制主机与会议单元之间的延长连接,两端分别为公头和母头各一个,20米专用延长线。 | 1 | 条 |
| 七、中控控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络编程中控主机 | 1、主机支持双备份总线控制，当接口出现通讯故障，备份接口可无缝衔接，保障工程项目正常使用，避免系统瘫痪； | 1 | 台 |
|  |  | 2、中控主机配置规格：≥8路RS232接口、≥8路红外接口、≥4路RJ45接口、≥8路IO接口、≥8路弱继电器接口、≥1路SBUS总线，支持转换≥9路RS485接口； |  |  |
|  |  | 3、中控主机所有通讯接口均采用网口设计，所有通信控制线均采用网线连接，施工布线更方便，使用更稳定、高效； |  |  |
|  |  | 4、支持网络远程唤醒电脑主机、支持PJ-Link、RS232、RS485、TCP/IP、UDP等控制协议； |  |  |
|  |  | 5、支持多种控制形式：不限于设备电源控制、灯光/音量调节、电脑开关控制、播放器控制等； |  |  |
|  |  | 6、通信控制软件采用CS架构设计，双向不可逆数据加密验证方案，具有提高数据通信安全性及高可用性； |  |  |
|  |  | 7、主机采用B/S架构嵌入式逻辑编程软件，通过TCP/IP网络通讯协议即可实现编程及管理； |  |  |
|  |  | 8、主机支持云平台远程管理、上传更新程序和文件，7*24小时在线监测状态； |  |  |
| 2 | 可编程电源时序器 | 1、支持10通道可控制电源控制器，前面板2通道直通电源； | 2 | 台 |
|  |  | 2、搭配全彩2.0寸液晶屏显示屏，支持LED屏显示电压表、功能菜单； |  |  |
|  |  | 3、单路继电器最大承受功率：6KW、整机最大承受总功率：10KW； |  |  |
|  |  | 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质； |  |  |
|  |  | 5、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（可以自由设置1-999）； |  |  |
|  |  | 6、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V/50-60HZ； |  |  |
|  |  | 7、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米欧式插头； |  |  |
|  |  | 8、开启类型：按键式轻触开关、单路独立开关功能； |  |  |
|  |  | 9、支持电源净化功能：EMI专业电网滤波器； |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 1、支持多点连接通讯功能，支持AP模式； | 1 | 台 |
|  |  | 2、支持NET端口通讯功能、访客模式； |  |  |
|  |  | 3、支持一键重启、复位操作、在线升级； |  |  |
| 4 | 无线控制平板 | 屏幕尺寸≥11.5英寸、全金属机身、2KOLED屏、分辨率≥2560*1600、存储≥6+128G，采用安卓8.0以上系统版本； | 1 | 台 |
| 5 | 多媒体设备机柜 | 1、国标42U：600*600*2000，整体框架结构，材料：框架:SPCC优质冷轧钢板； | 1 | 台 |
|  |  | 2、高级月光旋把门锁。最大静载达≥1000KG，移动承载≥500KG； |  |  |
|  |  | 3、前后门采用弧形网孔门或玻璃门，全透风顶，封闭式电缆管理，电缆从顶部或底部进入，侧门可拆卸。 |  |  |
|  |  | 4、≥4个可调节水平支脚，≥2块设备台板，≥2个高速静音风扇。 |  |  |
|  |  | 5、机柜必须带有独立防静电接地系统和接地铜排，安装立柱可调整，并提供机柜并柜件，配置卡姆螺丝1套. |  |  |
|  |  | 6、表面处理:整体脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 |  |  |
| 八、调控台 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 铸铁中控操作台1.2*0.8m | 4 | 套 |
| 2 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 4 | 套 |
| 3 | 会议桌椅 | 4m*2m，实木会议桌，含隐藏式插座 | 1 | 张 |
| 4 | 剧院式座椅 | 剧院式座椅 | 12 | 套 |
| 5 | 千兆交换机 | 三层千兆交换机，背板带宽不低于：598Gbps/5.98Tbps，包转发率不低于：222Mbps | 1 | 台 |
|  |  | MAC地址表：64K |  |  |
| 九、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统管理软件 | 1、基于智能门禁管理平台；具备门禁控制、虚拟换卡、分组管理、报警设置、门禁状态显示、刷卡记录查询和联动设置等功能；可分权分时段授权管理；支持不小于50个门禁点的管理，终身免费升级和技术支持；支持提供控制器SDK开发包供第三方软件集成，与已有门禁兼容； | 1 | 套 |
|  |  | 2、软件平台必须支持虚拟机安装，并能在linux操作系统下运行； |  |  |
| 2 | 人脸识别门禁机 | 1、设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； | 1 | 台 |
|  |  | 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时＜0.2S/人，支持5000张卡片，5000枚指纹、10000条记录； |  |  |
|  |  | 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）、身份证序列号； |  |  |
| 3 | 开门按钮 | 开关按钮，含PVC86底盒，耐用度：不低于55万次 | 1 | 个 |
| 4 | 门禁专用电源 | 12V 16.5A 为锁、读卡器、控制器供电，网状开关电源，进线稳定度±0.5%，负载稳定度±0.5%，效率不小于80%，具备抗震、耐压、过载保护等，支持9路电源输出，含相应电路板及连接线，箱体定制，钢板采用热镀锌处理，板厚不小于0.8mm | 1 | 套 |

  - IT基础配套

    - 云服务租用

云平台是根据重庆市智慧城市建设的总体规划要求，以租用第三方云服务的模式，为项目各类业务系统和数据库提供数据处理和存储、网络环境、备份与容灾、安全保障等基础支撑保障。主要包括：计算（计算资源池、高性能计算等）、存储（存储设备、云存储服务等）、云服务（数据库服务、实时数据服务、视频监控服务等）、云管理（配置、监控、计量等）、安全（云主机、应用系统、数据存储等）、运维（基础设施和平台运维等）。具体要求如下：

      - 云计算

        - 采集服务器

- 数量：1台；

- 4核16GB，CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认60GB、Linux默认40GB。

        - 应用服务器

- 数量：4台；

- 8核32GB，CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认60GB、Linux默认40GB。

        - 数据库服务器

- 数量：1台；

- 16核64GB，CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认80GB、Linux默认40GB。

        - 数据共享交换服务器

- 数量：2台；

- 4核16GB，CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认60GB、Linux默认40GB。

        - GIS服务器

- 数量：1台；

- 32核128GB，CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认80GB、Linux默认40GB。

        - 数字孪生应用服务器

- 数量：1台；

- 32核128GB，CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认80GB、Linux默认40GB。

      - 云存储

- 数量：6TB；

- 标准型块存储服务，基于分布式存储实现的SAS级块存储。

      - 云安全

        - 服务器安全卫士

- 数量：5节点；

- 通过在服务器端安装轻量级的Agent进行安全监测和防护，监测数据由云服务提供商专业安全团队以报告的形式定期发送，并对入侵等高危情况进行实时邮件通知，从而可以及时全面的了解服务器的安全状态，将安全从传统的安全事件防护变成一项持续安全响应和处理过程。功能涵盖弱口令检测、软件漏洞检测、防暴力破解、web后门、shell检测等多个维度，实现服务器安全的持续纵深保护。

        - 云下一代防火墙

- 数量：1套；

- 专门为云计算环境设计的虚拟化网络安全产品，以虚拟主机形态，提供高性价比的云安全部署方案，提供下一代防火墙、高可用性 (HA)、入侵防御 (IPS)、病毒过滤 (AV)、服务质量保证 (QoS)、云沙箱、僵尸网络C&C防护、IP信誉等丰富功能。应用层100m。

        - 日志审计

- 数量：500G；

- 通过对web服务器的配置，使服务器各类安全设备主机、操作系统以及各种应用系统实时不间断地产生日志信息，上传至日志服务器，可以通过对日志服务器的设置，对这些数据进行审计，保障系统安全。

        - 数据库审计

- 数量：1套；

- 支持多种数据库类型的审计，支持全局参数配置，方便不同策略引用，提供数据库审计、数据库防火墙、数据泄露保护功能，支持实时阻断恶意请求。（支持不小于6个数据库实例）。

        - 漏洞扫描

- 数量：1套；

- 通过在公网部署漏洞扫描器，包含网络模拟攻击，漏洞检测，报告服务进程，提取对象信息，以及评测风险，提供安全建议和改进措施等功能，帮助控制可能发生的安全事件，最大可能的消除安全隐患。（至少每月1次）

      - 云备份

- 数量：1TB；

- 提供数据库、文件、应用以及虚拟机等数据的定时备份服务，根据所申请的容量计费，该容量指备份数据的可用存储空间，通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份。

    - 通信网络服务租用

      - 云互联网区出口

- 数量：1条；

- 云平台互联网区出口采用50M出口带宽。

      - 有线网络链路

- 数量：28条；

- 有线网络链路采用20M带宽。

      - 无线网络链路

- 数量：32条；

- 无线网络链路采用运营商无线网络流量卡。

      - 科创中心与云平台互联网络专线

- 数量：1条；

- 科创中心与云平台互联网络专线采用100M专线带宽。

      - 平台与区公安局、区生态环境局、区应急局的网络专线

- 数量：3条；

- 平台与区公安局、区生态环境局、区应急局的网络专线采用100M专线带宽。

      - 平台短信通信

- 数量：30000条短信；

- 对系统平台配置国内通用短信套餐包，满足自系统运行起1年的业务需要。

  - 系统集成实施服务

    - 硬件集成实施

硬件设备安装、单机调试，具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。

    - 软件集成实施

园区综合管理系统（自主开发软件）安装、调试，园区综合管理系统分为园区端和企业端。园区端主要包括一园一档、一企一档、园区内部事务管理等功能，企业端主要包括一企一档、园区内部事务管理、企业填报管理等功能。具体包括但不限于：人工费、材料设备费、机械费、施工费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、规费、税金，以及检测费（若需要）、试运费、培训、安全文明施工费、档案编制费（若需要）、材料设备运输费（含：二次转运费）、材料设备采保费、风险费等。

  - 其他要求

※8.1 投标人须书面承诺在生态环境领域的环境监测服务或应用系统开发中无虚假应标，没有刑事犯罪，未受到省级及以上生态环境部门通报批评、责令改正情况，无行政处罚的承诺书；若出现过上述行为或不提供书面承诺，则其技术评审部分中技术响应部分为零分；投标人提供书面承诺书，格式自拟并加盖投标人公章。

※8.2投标人需承诺本项目监测数据可按国标协议推送，便于后期铜梁区生态环境大数据平台集成，格式自拟并加盖投标人公章；

※8.3中标后五个工作日内，中标人按照采购人要求提供招标文件要求的证明材料原件查验，如出现与招标要求不一致，做投标人虚假应标追究其法律责任。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## ※一、实施时间、实施地点及验收方式

- （一）实施时间

- 中标人应在采购合同签订后70个日历日内交货并完成安装调试，且完成软件系统开发并安装部署上线运行正常。

- （二）实施地点

- 采购人指定地点。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## ※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的系统建设费、服务费、人工费及项目建设所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费，项目建成后三年内的电子签名签章服务费用等完成本项目的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿，不再为此向中标人支付其它任何费用。

## ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到1年。

（二）售后服务内容

- 1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款，中标人须提供与预付款同等额度的担保函；

（三）软件系统开发工作完成并安装部署上线运行正常且经采购人验收合格后，采购人在5个工作日向中标人支付合同额的至合同额的60%；结算审计完成后支付至审定金额的90%；产品质量保证期（含服务承诺期）满30个工作日内付至审定金额的100%。投标人在规定时间内完成合同义务，招标人在15个工作日内无息退还履约保证金。

结算原则：结算总价=实际合格工程量*工程量清单综合中标单价±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## ※八、其他商务要求内容

1.投标人对招标内容、技术要求等出现不明确或异议时，应当在本项目开标前向采购人提出。若未提出，视为完全理解并同意本招标文件中的所有规定和要求。项目实施过程中，中标人对项目的各项要求在理解上与采购人真实意思表达不一致时，一律以采购人解释为准。

2.未经招标人同意，项目中标人不得将中标的项目分包或转让给其他单位。否则，可随时取消其中标资格，由此给采购人和中标人造成的经济损失均由中标人自行承担。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术及商务条款的优劣顺序排列；若投标报价、技术及商务条款均相同，则由采购人代表现场抽签决定成交候选人排名顺序。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中总价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 服务部分 （50%） | 服务响应（28分） | 1.起评分： 有效投标人的起评分为28分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除4分，起评分扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”号或“※”号的部分除外），从起评分中扣除2分，起评分扣完为止。 | 按招标文件中要求提供所投产品的检测报告扫描件。 |
|  |  | 服务方案（15分） | - 总体设计方案（3分） 投标人须提出园区循环经济统计信息化平台的总体设计方案，方案内容包含总体架构设计、系统部署设计、业务架构设计、应用架构设计、数据架构设计、关键技术等内容。根据投标人提供的方案内容进行评审。投标人提供的方案内容全面完整、描述准确性高、设计合理、可操作性强的得3分，投标人提供的方案内容全面较为完整、描述较为准确、设计较为合理、可操作性较强的得1分，投标人未提供方案或提供方案全面不完整、描述不够准确、设计不太合理、可操作性不强的得0分。 - 系统设计方案（3分） 投标人须提出园区循环经济统计信息化平台的系统设计方案，方案内容包含功能架构及功能设计。根据投标人提供的方案内容进行评审。投标人提供的方案内容全面完整、描述准确性高、设计合理、可操作性强的得3分，投标人提供的方案内容全面较为完整、描述较为准确、设计较为合理、可操作性较强的得1分，投标人未提供方案或提供方案全面不完整、描述不够准确、设计不太合理、可操作性不强的得0分。 - 概念设计方案（3分） 投标人须提出园区环境综合管理系统的概念设计方案，方案内容包含数据E-R模型设计、数据库表设计等内容（数据E-R模型设计、数据库表设计图表总共不少于50张）。根据投标人提供的方案内容进行评审。投标人提供的方案内容全面完整、描述准确性高、设计合理、可操作性强的得3分，投标人提供的方案内容全面较为完整、描述较为准确、设计较为合理、可操作性较强的得1分，投标人未提供方案或提供方案全面不完整、描述不够准确、设计不太合理、可操作性不强的得0分。 - 界面原型（3分） 投标人须提出园区环境综合管理系统的界面原型，界面原型图总共不少于30张）。根据投标人提供的方案内容进行评审。投标人提供的方案内容全面完整、描述准确性高、设计合理、可操作性强的得3分，投标人提供的方案内容全面较为完整、描述较为准确、设计较为合理、可操作性较强的得1分，投标人未提供方案或提供方案全面不完整、描述不够准确、设计不太合理、可操作性不强的得0分。 - 实施方案和运维方案（3分） 投标人须提出项目实施方案和运维方案，包括但不限于项目实施团队的人员配置、项目实施进度保障措施、项目实施质量保障措施、运维内容、运维方式等内容。根据投标人提供的方案内容进行评审。投标人提供的方案内容全面完整、描述准确性高、设计合理、可操作性强的得3分，投标人提供的方案内容全面较为完整、描述较为准确、设计较为合理、可操作性较强的得1分，投标人未提供方案或提供方案全面不完整、描述不够准确、设计不太合理、可操作性不强的得0分。 | 投标人提供相关方案。（格式自拟）。 |
|  |  | 现场演示（7分） | 1.基于视频监控（投标人自行准备实时真实环境），演示通过AI智能识别等技术，自动实时识别生物质燃烧、工地扬尘、工地工程车、裸露地块未覆盖等园区环境污染问题，实景化展示污染问题（演示满足要求的得2分，否则不得分。） 2.基于TOFMS走航监测数据（投标人自行准备示例数据），演示GIS动态走航监测数据、走航监测数据分析及通过大数据机理模型实现对高值化学成分浓度进行热点行业的识别（演示满足要求的得3分，否则不得分。） 3.污染源屏结合地图、图表等形式，展示园区涉水污染源现状统计（总数，工业源，集中式，农业源，生活源等）排污许可证统计（各类污染源发放许可证数及占比，许可证历年审核数量），重点污染源企业在线监测分析（企业列表，小时监测因子，超标因子，超标提醒），调用重点污染源企业视频监控，并可通过云台远程控制摄像头的角度和范围，可回看历史录像。（演示满足要求的得2分，否则不得分。） | 1.投标人应自行提供系统录屏演示，展示系统功能操作，包括：输入、按钮点击、显示结果等操作内容；提供原型图片、PPT等静态形式的或提供的展示界面无操作过程的，演示部分得0分。 2.在录屏展示功能点时，要求对当前正在展示的功能点给予文字说明，也可给予重点标注、模拟声音讲解，便于对应招标文件中的功能项。 3.投标人需自备演示所需设备，自行解决无线上网并提前进行软件运行环境配置,现场演示人员不超过2人。 4.投标人将按抽签顺序进行演示，演示时间不超过10分钟。 5.按抽签顺序进行演示，通知5分钟后还未出现在演示现场的投标人，视为放弃演示。（二）注：演示结果不与投标人的书面应答关联。 （三）投标人制作的系统录屏演示文件，一式两份，一份随投标文件递交（自行准备U盘），一份用于投标人自备演示（演示完后自行带回） |
| 投标人的商务要求应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 信息安全保障（6分） | 投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质认证证书，且服务资质有： 1.软件安全开发，得1分； 2.信息系统安全集成，得1分； 3.信息系统安全运维，得1分； 4.信息安全风险评估，得1分； 5.信息安全应急处理，得1分； 6.信息系统灾难备份与恢复服务，得1分； | 提供证书扫描件，并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 服务能力（3分） | 1.投标人具有质量管理体系认证ISO9001、信息安全管理体系认证ISO27001、信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、业务连续性管理体系认证证书ISO22301提供一个证书得0.5分，本项最多得2分，不提供不得分。 2.投标人具备有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书（业务领域：运行维护），得1分，不提供不得分。 | 提供证书扫描件，并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 云服务能力（3分） | 投标人提供给本项目所使用的云服务商具备：中国信通院颁发的云安全能力检验-弹性云主机证书、云专有云能力综合水平评估证书、云平台网络能力评估证书-多云互联证书的认证。提供全部3个资质证书得3分，提供其中2个资质证书得2分，提供其中1个资质证书得1分，不提供则不得分。 | 提供证书扫描件，并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 服务承诺（2分） | 园区循环经济统计信息化平台维护与更新基准年限为1年，在此基础上，投标人自行承诺每延长维护与更新年限1年得1分，延长年限得分最多不超过2分。 | 提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 实施能力（6分） | 投标人拟派的项目经理（1名）需具备项目管理能力、信息化项目建设管理能力、运行维护服务能力，同时具备以下证书的： 1.省级（直辖市）及以上职称改革机构或人力资源和社会保障部或工业和信息化部颁发的高级工程师证书（专业名称：项目管理），得2分； 2.省级（直辖市）及以上职称改革机构或人力资源和社会保障部或工业和信息化部颁发的：信息系统项目管理师证书，得2分； 3.ITSS颁发的：信息技术服务标准应用经理证书，得1分； 4.省级（直辖市）及以上职称改革机构或人力资源和社会保障部或工业和信息化部颁发的：信息安全工程师， 得1分； | 1.提供人员身份证及相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查； 2.提供投标人为人员在2022年连续三个月缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章（成立不足三个月的新公司，可提供劳动合同复印件），原件备查； |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对小微型企业的给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由采购人五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由采购人五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市铜梁区公共资源综合交易中心网（https://www.cqggzy.com/tongliangweb/）、重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com）网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

- （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向铜梁区国有资产经营管理中心提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向铜梁区国有资产经营管理中心提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，铜梁区国有资产经营管理中心自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费为：9000元。

## 十、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十一、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

## 二、政府采购合同（格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注：本合同样本仅供参考，若招标人与成交人双方约定采用其它合同格式的，按双方约定办理。 |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）投标保证金证明材料

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

=

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）投标保证金证明材料

A.银行转账方式递交投标保证金的，提供投标人基本账户开户许可证明文件复印件、投标保证金银行进账单复印件；

B.保函方式递交投标保证金的，提供保函复印件(原件投标现场递交）；

投标保函

保函编号

致:         （采购人名称）

本保函作为         （投标人名称）（以下简称“投标人”）在         （项目名称）向  （招标人名称）       （以下简称“受益人”）提供    （项目名称）      采购文件所需的投标保函文件。

本保函担保金额为人民币（大写）	（招标文件要求的保证金金额） 元（¥	      ）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的    个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）

一、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

二、投标人未按规定提交履约保证金的；

三、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

四、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

五、中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

六、中标人拒绝履行合同义务的；

七、存在担保项目招标文件规定的其他应予以扣留投标保证金之情形的。

八、其他严重扰乱招投标程序的。

本保函有效期与本项目招标文件规定的投标有效期一致。

关于本保函的注销（含撤销）要求：

一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。

二、在本保函有效期内，若投标人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。

担 保 人：  　                                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地    址： 　　　　　                               （详细地址）

邮政编码：

电    话：

联 系 人：

传    真：

（注：投标人以保函形式递交投标保证金须提供此表）

- （结束）